Техническое задание

1. Общие сведения

## 1.1 Наименование, условное обозначение

Полное наименование – техническое задание на поставку в ОАО «ГК «Космос» пластиковых бесконтактных смарт-карт MIFARE® ISO Card представляет собой белую пластиковую карту со встроенным внутрь чипом. 1024 байт памяти EEPROM , реализация антиколлизии , хранение данных до 10 лет , 1 000 000 циклов перезаписи 13,56 МГц

1.2. Область применения

Бесконтактных смарт-карт MIFARE® ISO Card применяются для работы в системах контроля управления доступом, номерного фонда ОАО «ГК «Космос».

# 2. Требования к поставляемому картам и порядку его поставки

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАРТОЧЕК

- 1. Материал:                                      Высококачественный PVC

- 2. Размеры(Ш*В*Т):                   85.5*54*0.80 (+/-0.05) mm

- 3. Чипы:                                          1K Mifare Chip, HID chip

- 4. Объем памяти:                      8kbit (1K Bytes)

- 5. Частота:                                 13.56MHZ, 125KHz

- 6. Дистанция считывания:                     2.5-10CM

- 7. Скорость считывания:                  1-2MS

- 8. Срок хранения данных:                >10years

- 9. Стандарт:                                    ISO14443A

2.2. На картах-ключах изображается либо информация о самой гостинице, либо реклама.

2.3. На оборотной стороне карты часто размещается инструкция по открыванию двери с помощью карты.

2.4. Пластиковые бесконтактных смарт-карт должны быть комбинированные (двух чиповые) для возможности одновременной работы в двух СКУД, эксплуатирующихся в ОАО «ГК «Космос»