«Утверждаю»

Генеральный директор

ОАО «ГК «Космос»

_____________Н.В. Мороз

«____» ________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по разработке адресной системы противопожарной защиты

ОАО «Гостиничный комплекс «Космос», расположенное

по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150.

| 1. | Общие сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование, характеристика объекта | ОАО «Гостиничный комплекс «Космос» (далее Объект), расположенное по адресу: г. Москва, проспект Мира, 150. |
| 1.2. | Основание для производства работ | Противопожарная защита Объекта. |
| 1.3. | Цель работы | Разработка адресной системы противопожарной защиты Объекта и обоснование технически-правового и экономически приемлемого варианта выполнения требований пожарной безопасности. |
| 1.4. | Задачи для выполнения работ | - Нормативно-правовое и расчетное обоснование минимально необходимых требований пожарной безопасности в части оборудования Объекта автоматической установкой пожаротушения, выполненное в соответствии с требованиями ст.7 ч.2. Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184. - Нормативно-правовое и расчетное обоснование минимизации требований пожарной безопасности в части оборудования отдельных частей Объекта устройствами механической вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения, выполненное в соответствии с требованиями ст.7 ч.2. Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184. - Научно-техническое и правовое обоснование согласованности результатов нормативно-правового и расчетного обоснования пунктов 1 и 2 позиции 1.4. данного технического задания с требованиями пожарной безопасности существующей системы пожарной безопасности на Объекте. Определение причинно-следственных связей между наличием (отсутствием) систем, указанных в пунктах 1 и 2 позиции 1.4. данного технического задания, и причинением вреда жизни и здоровью людей, имущественного вреда, в случае возможного пожара. - Научно-техническое и правовое обоснование мер пожарной безопасности, направленных на защиту собственного имущества Объекта. 5. Корректировка должностных обязанностей сотрудников Объекта, участвующих в системе обеспечения пожарной безопасности Объекта, по результатам разработки адресной системы противопожарной защиты Объекта. |
| 1.5 | Требования к исполнителю работ | 1. Подтверждение уровня квалификации коллектива исполнителей в области пожарной безопасности за последние два года: 1.1. сведения о кадровом составе коллектива исполнителей (наличие: не менее двух кандидатов технических наук, не менее двух сотрудников, имеющих высшее юридическое образование); 1.2. сведения о научных трудах по мониторингу и обработке нормативной информации в области пожарной безопасности; 1.3. сведения о научных трудах по функциональной организации нормативной информации, обеспечивающей регулирование отношений в области пожарной безопасности; 1.4. сведения о научных трудах по идентификации объектов в области технического регулирования при применении «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; 1.5. участие в деятельности рабочих групп Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России по переработке Правил пожарной безопасности в Российской Федерации; 1.6. сведения об оценке результатов научных изысканий в области пожарной безопасности научным сообществом (депонирование научных работ во Всероссийском институте научной и технической информации); 1.7. опыт работы в экспертных советах (Департамента надзорной деятельности МЧС России по г.Москве, Главного управления МЧС России по г.Москве, Главного управления МЧС России по Московской области) по рассмотрению специальных технических условий, в качестве экспертов; 1.8. опыт участия в заседаниях судов, в качестве экспертов по делам о пожарах, связанных с причинением вреда жизни и здоровью людей, имущественного вреда. 2. Подтверждение качества выполненных работ по противопожарной защите объектов (благодарственные письма) за последние два года: - Главного управления МЧС по г. Москве; - Московской городской думы; Минюста России; Правительства Москвы. 3. Наличие у коллектива исполнителей опыта выполнения работ по разработке адресной системы противопожарной защиты Объектов, указанной в п. 1.3 данного технического задания, подтвержденного данными за последние два года (сведения о видах и объемах работ по пожарной безопасности, выполненных коллективом исполнителей). |
| 1.6. | Исходная документация | - Пояснительная записка. - Генеральный план рассматриваемого объекта. - Поэтажные планы, разрезы, фасады. - Спецификация строительных конструкций, с указанием их предела огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (для отделочных материалов сертификаты с указанием группы горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности и токсичности). - Количество людей на каждом этаже и в помещениях. - Наличие систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией, системы противодымной защиты), их вид, принципиальная схема размещения. - Алгоритм работы существующих противопожарных систем в случае возникновения пожара. - Вид и количество пожарной нагрузки, с указанием их пожарно-технических характеристик. - Предписание 6-го Регионального отдела Государственной надзорной деятельности Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г.Москве №215\1\1 от 02.04.2012г. - Решение Останкинского районного суда г.Москвы от 01.03.2011г. - Графическая часть (Autocad). |
| 1.7. | Сроки выполнения работ | 90 календарных дней, начиная с даты передачи Заказчиком необходимых исходных данных, указанных в позиции 1.6., в полном объеме, согласно данного технического задания. |
| 1.8. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
| 2. | Требования к выполнению работы | Работа должны быть выполнена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. |
| 2.1. | Планируемые результаты выполненных работ | - Разработка адресной системы противопожарной защиты Объекта с подбором технически-правового и экономически приемлемого варианта выполнения требований пожарной безопасности. - Согласование адресной системы противопожарной защиты Объекта с экспертном советом Академии Государственной противопожарной службы МЧС России. 3. Согласование адресной системы противопожарной защиты Объекта в нормативно-техническом совете Главного управления МЧС России по г. Москве и получение положительного заключения в Департаменте надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г.Москве. |
| 2.2. | Основная нормативно-техническая документация | При выполнении работ коллектив исполнителей руководствуется требованиями: - Федерального закона №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. - Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях правил пожарной безопасности» от 22.07.2008г. |
| 3. | Состав и содержание работы | Состав и содержание работы выполняются в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. |
| 4. | Порядок контроля и приемки работ | Контроль осуществляется Заказчиком в ходе выполнения коллективом исполнителей мероприятий, указанных в позиции 2.1 данного технического задания. Окончательная приемка работ осуществляется после получения соответствующих документов, указанных в п.2.1. |

Начальник отдела

пожарной безопасности                                                                                  Н.С. Гнатюк

Согласовано

Первый заместитель

Генерального директора                                                                                 А.В. Чернышев