Техническое задание и требования к организации на проведение  работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и эскалаторов в количестве 29 ед.  в здании ОАО «ГК «Космос»

- Наличие свидетельства  о членстве в  саморегулируемой организации (СРО).

- Профессиональный опыт работы организации по техническому обслуживанию лифтов в высотных зданиях и эскалаторов не   менее 10 лет.

- Наличие необходимого количества квалифицированных и аттестованных эл.механиков и наладчиков по лифтам «КОНЕ» 1979 г. выпуска (IV аналог), TMS -600 («КОНЕ»), PT 18/25-19  MiniSpace Ô («КОНЕ»), DI-2 «Sigma» (LG), и эскалаторам «Sigma» (LG) с опытом обслуживания данного оборудования не менее 5 лет.

- Наличие необходимого количества квалифицированных специалистов с российской регистрацией, имеющих соответствующие допуски для выполнения работ.

- Наличие круглосуточной аварийной службы.

- Наличие ремонтной группы.

- Обеспечение круглосуточного дежурства эл.механиков на объекте.

- Наличие минимального количества запасных частей для вышеуказанного оборудования.

- Проведение всего объема работ своими силами без привлечения субподрядных организаций.

- Соблюдение персоналом Подрядчика внутриобъектового  и пропускного режима на объекте Заказчика.

- Возможность выполнения работ во время, удобное для осуществления профильной деятельности гостиничного комплекса.

- Обеспечение работников, задействованных в проведении работ, чистой и единообразной униформой.