|  | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
| на профилактическое испытание электрооборудования «ГК Космос» |  |  |
| №№ | Наименование работ | Количество |
| ПП |  |  |
| 1 | Проверка электротехнических |  |
|  | устройств номерного фонда |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 520 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 6200 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 380 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей до 50А | 420 штук |
|  | Корректировка однолинейных схем | 80 схем |
|  | Проверка освещенности помещений | 150 точек |
| 2 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 1-2 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 23 штуки |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630 А | 17 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600 А | 8 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500 А | 5 штук |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 16 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 6 схем |
|  | Проверка устройств АВР трансформаторов и линий | 2 схемы |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 23 линии |
|  | Проверка наличия цепи | 47 точек |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 15 ячеек |
|  | Установка вновь приобретенных автоматических выключателей | 15 штук |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению |  |
|  | на подстанциях в аварийных ситуациях | 4 смены |
| 3 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 3-4 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 24 штуки |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630 А | 17 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600 А | 9 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500 А | 6 штук |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 16 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 6 схем |
|  | Проверка устройств АВР трансформаторов и линий | 2 схемы |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 24 линии |
|  | Проверка наличия цепи | 39 точек |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 12 ячеек |
|  | Установка вновь приобретенных автоматических выключателей | 12 штук |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению |  |
|  | на подстанциях в аварийных ситуациях | 4 смены |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
| 4 | Проверка электрооборудования |  |
|  | КТП № 5-6 |  |
|  | Ревизия автоматических выключателей | 23 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 630 А | 18 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 1600 А | 9 штук |
|  | Проверка авт. выключателей тепловой и эл. магнитной защиты до 2500 А | 7 штук |
|  | Проверка схемы вторичной коммутации автоматического выключателя | 16 схем |
|  | Проверка схемы образования участка сигнализации | 5 схем |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 23 линии |
|  | Проверка наличия цепи | 41 точка |
|  | Модернизация ячеек под новые автоматы | 14 ячеек |
|  | Установка вновь приобретенных автоматических выключателей | 14 штук |
|  | Обучение оперативного (дежурного) персонала переключению |  |
|  | На подстанциях в аварийных ситуациях | 4 смены |
| 5 | Проверка электротехнических |  |
|  | устройств технологического оборудования |  |
|  | Измерения сопротивление изоляции | 430 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 425 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 50 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 30 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 25 точек |
| 6 | Концертный зал |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 200 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 350 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 80 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 40 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
| 7 | Бассейн, фитнес-центр - проверка 2 раза в год |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 150 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 250 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 40 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 50 штук |
| 8 | Комбинат питания (рестораны) |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 630 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 1050 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 120 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 105 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
| 9 | АТС |  |
|  | Измерения сопротивления изоляции | 15 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 45 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 5 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 5 штук |
|  | Проверка освещенности помещений | 20 точек |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока контура | 1 контур |
| 10 | TGBT; LT |  |
|  | Измерения сопротивление изоляции | 250 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 300 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 75 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 45 штук |
| 11 | Фасадные подъемники |  |
|  | Измерения сопротивление изоляции | 47 линий |
|  | Проверка наличия цепи | 130 точек |
|  | Сопротивления цепи «фаза-нуль» | 8 ток. прием. |
|  | Прогрузка автоматических выключателей | 8 штук |

Исполнитель:

Макаров Анатолий Михайлович

(495) 234 13 21