# Техническое задание

на выполнение в течение 2013 года регламентных работ по чистке

воздухозаборных шахт и приточных вент. установок в здании ОАО «ГК «Космос»,

по адресу: 129366, г. Москва, проспект Мира, д.150.

- Чистка воздухозаборных шахт (4шт.):

Исходные данные:

В здании «ГК «Космос» на уровне -1 имеются 4 воздухозаборные шахты.

Размеры:

1 шахта расположена в тех. помещении LT-1. Площадь поверхности 479,8м².

2 шахта расположена в тех. помещении LT-7. Площадь поверхности 479,8м².

3 шахта расположена в тех. помещении LT-8. Площадь поверхности 292,9м².

4 шахта расположена в тех. помещении LT-9. Площадь поверхности 345,3м².

Задание:

-   очистка от грязи вентиляционных шахт – 2 раза в год;

- проведение дезинфекции вентиляционных шахт, с применением дезинфицирующего средства – 2 раза в год;

-  микробиологическое исследование смывов из вентиляционных шахт на общее микробное число (ОМЧ) после дезинфекции – 2 раза в год;

Отчетные документы:

- Акты санитарно-эпидемиологического обследования вентиляционных шахт.

- Журнал учета работ по очистке и дезинфекции;

- Чистка приточных вент. установок:

Исходные данные:

В здании «ГК «Космос» на уровне -1 и 26 имеются 10 приточных вент. установок.

Размеры:

1 вент. установка (CVR-14) расположена в тех. помещении LT-8. Площадь очищаемой поверхности 6,5 м².

2 вент. установка (CVR-25) расположена в тех. помещении LT-8. Площадь очищаемой поверхности 1,1 м².

3 вент. установка (CVHR-23) расположена в тех. помещении LT-9. Площадь очищаемой поверхности 48,8 м².

4 вент. установка (CVR-24) расположена в тех. помещении LT-9. Площадь очищаемой поверхности 13,6 м².

5 вент. установка (П-1) расположена в тех. помещении LT-9. Площадь очищаемой поверхности 3,9 м².

6 вент. установка (CVHR-261) расположена на 26-ом этаже здания. Площадь очищаемой поверхности 223,8 м².

7 вент. установка (CVHR-262) расположена на 26-ом этаже здания. Площадь очищаемой поверхности 223,8 м².

8 вент. установка (CVHR-263) расположена на 26-ом этаже здания. Площадь очищаемой поверхности 223,8 м².

9 вент. установка (CVHR-264) расположена на 26-ом этаже здания. Площадь очищаемой поверхности 223,8 м².

10 вент. установка (CVHR-265) расположена на 26-ом этаже здания. Площадь очищаемой поверхности 223,8 м².

Задание:

-   очистка от внутренних поверхностей вент. установок – 2 раза в год;

-   проведение дезинфекции вент. установок с применением дезинфицирующего средства – 2 раза в год;

-  микробиологическое исследование смывов из вент. установок на общее микробное число (ОМЧ) после дезинфекции – 2 раза в год;

-

Отчетные документы:

- Акты санитарно-эпидемиологического обследования вентиляционных шахт.

- Журнал учета работ по очистке и дезинфекции;

На весь хим.реагент предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и действующим нормативам.

Все работы по очистке проводить в ночное время. Обращение с отходами и отработанным хим.реагентом,  образовавшимися  в результате работ, Подрядчик должен принять на себя, и по окончании всех выше перечисленных работ в течение 24-х часов обеспечить их вывоз с территории Заказчика.