## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торгово-технологического оборудования, установленного в ОАО «ГК Космос»

по адресу: проспект Мира, д. 150.

1. Задачи:

Ежедневно выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт торгово-технологического оборудования в здании ОАО «ГК «Космос» по адресу: проспект Мира, д. 150.

1. Обязательство по проведению профилактических и ремонтных работ оборудования включает в себя:

1.1.  Выполнять ежедневное техническое обслуживание торгово-технологического оборудования согласно перечню оборудования (Приложение 1).

В случае выхода из строя торгово-технологического оборудования:

1.2. Если есть возможность устранения неисправности сразу, Исполнитель производит ремонт оборудования в тот же день  и составляет Акт с перечнем выполненных  работ и использованных запчастей и выставлением счета.

1.3.  В случае невозможности устранения неисправности сразу, Исполнитель составляет Акт с перечнем необходимых  работ и устраняет неисправность в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта.

1.4. В случае обнаружения сложных неисправностей, устранение которых невозможно силами ремонтного отдела исполнителя, за время, установленное в п. 1.1. и п. 1.2., сроки и стоимость ремонта являются  предметом переговоров, о чем Исполнитель обязуется сообщить Заказчику после осмотра оборудования.

2. Условия выполнения работ:

- работы выполняются в условиях действующего учреждения, без остановки производственного процесса.

- режим работы персонала Исполнителя с 08.00 до 08.00 следующего дня (МСК).

- соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций.

- ввоз оборудования и материалов на территорию производится с обязательным заблаговременным оформлением пропусков.

- все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты и быть разрешены для использования на территории РФ.

- исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасных условий труда при организации и производстве работ.