ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

для проведения электроналадочных работ в эл.установке «ГК «Космос»

1. Наличие Свидетельства о регистрации электролаборатории (зарегистрировано в Управлении государственного энергетического надзора на 3(три) года).

2. Приложение к свидетельству (Перечень видов испытаний, измерений).

3. Наличие у персонала группы допуска до и выше 1000 В с ежегодным подтверждением и отметкой в удостоверении.

4. Ежегодная отметка в удостоверении на право проведения специальных работ (высоковольтные измерения).