Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «ГК «Космос»

Косарева А.Е.

Техническое задание

на поставку профессиональной химии для бассейна фитнес-центра

ОАО «ГК «Космос»

- Общая информация о Заказчике.

ИНН: 7717016198

Полное наименование Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Космос».

Сокращенное наименование: ОАО «ГК «Космос» (далее по тексту Гостиничный комплекс).

Адрес объекта: 129366, Россия, Москва, проспект Мира, д. 150.

- Цель закупки.

Годовое обслуживание и поддержание качества воды согласно САНПиН  Лимитная карта: химия по бассейну.

Описание объекта закупки

  - Таблица требуемых реагентов*

| № | Номенклатура | Описание товара, качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., рублей с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Борнет Bayrol (1л ) | Щелочной чистящий спрей Борнет | шт. | 4 |  |
| 2 | Буферный раствор 4.01 Dinotec (50 мл ) | Калибровочный раствор pH 4,0 предназначен для калибровки pH электрода | шт. | 4 |  |
| 3 | Буферный раствор 7.01 Dinotec (50мл ) | Калибровочный раствор pH 7,0 предназначен для калибровки pH электрода. | шт. | 4 |  |
| 4 | "Дезальгин-джет" Bayrol (1л ) | Жидкий концентрат Альгицида Содержит специальную смесь четвертичного и поличетвертичного соединения амония | литр | 320 |  |
| 5 | "Декальцит супер" Bayrol (1л ) | Жидкое средство для удаления известкового налета | литр | 20 |  |
| 6 | "Декальцит фильтр" Bayrol (1л ) | Кислый порошковообразный очиститель для фильтров бассейнов. Состав: амидосульфатная кислота, поверхностно - активные вещества, ингибиторы коррозии | литр | 20 |  |
| 7 | Капсула для очистки воды для джакузи | Hot Spot spas пресноводная непрерывного серебряный ион дезинфицирующее средство 71325 | шт. | 8 |  |
| 8 | Фильтр-картридж Hotspring для джакузи | Резьба: без резьбы Диаметр (внутренний/внешний): 7,5 / 21,5 см Высота: 27 см Модель : PWK 65 | шт. | 48 |  |
| 9 | Реагент А д/фотолизера Dinotec (0,10 кг ) | Раствор для определения уровня хлора от производителя Dinotec используется при совместном применении с тестером Photolyser. | шт. | 20 |  |
| 10 | Реагент В д/фотолизера Dinotec (0,10 кг ) | Тестер реагент для проведения анализа воды для приборов Photolyser. | шт. | 20 |  |
| 11 | Реагент С д/фотолизера Dinotec (0,10 кг ) | Тестер реагент для проведения анализа воды для приборов Photolyser. | шт. | 16 |  |
| 12 | Реагент pH д/фотолизера Dinotec (0,10 кг ) | Раствор для определения уровня pH от производителя Dinotec используется при совместном применении с тестером Photolyser. | шт. | 16 |  |
| 13 | Салфетки универсальные (1/3) |  | шт. | 32 |  |
| 14 | Средство "Диноминус флюссиг" (1/35кг) Dinotec | Неорганический, жидкий хлорный препарат для обеззараживания питьевой воды и воды бассейна. Согласно норм DIN 19643 6.1. | кг | 700 |  |
| 15 | Средство "Динофлок ультра флюссиг" (1/23кг) Dinotec | Концентрат для осаждения взвесей (веществ, вызывающих помутнение) | кг | 92 |  |
| 16 | Средство "Динохлорин флюссиг" (1/35кг) Dinotec | Средство для снижения значения pH в воде бассейна согласно норм DIN 19643 6.3. Не содержит соляной кислоты! | кг | 4760 |  |
| 17 | Таблетки "Phenol PED" для бассейна | Таблетки индикаторы для теста на кислотно-щелочной уровень (Ph). | уп. | 24 |  |
| 18 | Таблетки "DPD №1" для бассейна | Таблетки предназначены для определения содержания свободного хлора ручным тестером для бассейнов. | уп. | 24 |  |
| 19 | "Хлорификс" (банка 5 кг) | Быстрорастворимый хлоргранулят. Состав: готовится с натрий - дихлоризоцианурата -дигидрита | кг | 80 |  |

* В коммерческом предложении необходимо заполнить вышеуказанную таблицу (столбцы «Стоимость за ед.» и «Итого в год» в ячейке внизу таблицы) и в поле «Цена договора, предложенная участником закупки» на электронной площадке указать итоговую сумму, указанную в нижней ячейке таблицы

- Срок поставки - в течение календарного года с даты заключения договора. Поставка товара осуществляется партиями по заявке Заказчика в течение 2-х рабочих дней с даты получения заявки на поставку от Заказчика.

- Способы оплаты – безналичный расчет, по факту поставки в течение 21 календарных дней на основании счета, счета-фактуры.

- Требования к качеству товара:

  - Соответствие предлагаемого к поставке товара в полном объеме российским стандартам, принятым для данного вида товаров с подтверждением соответствующими сертификатами.

  - Тара, упаковка, маркировка должны обеспечивать сохранность при обычных условиях хранения, транспортирования, соответствовать техническим стандартам, техническим условиям. В случае поставки товара в специализированной невозвратной таре и упаковке, стоимость тары и упаковки включается в стоимость товара.

  - Заказчик имеет право при приемке товар передать выборочно на экспертизу образцы поставляемого товара на предмет проверки качества поставляемого товара. В случае обнаружения товара несоответствующего качества и отказ Поставщика произвести замену некачественного товара на качественный Заказчик имеет право:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, направив Поставщику соответствующее уведомление,

- потребовать уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти) % от стоимости партии некачественного товара,

- возмещение расходов на проведение экспертизы.

- Обязательные требования:

  - Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющиеся предметом электронных торгов.

  - Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.

  - Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.

  - Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные формы за прошедший календарный год,  размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данной бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период с отметкой налогового органа.

  - Участник не должен оказывать влияние на деятельность Заказчика, Организаторов, та также сотрудников и аффилированных лиц.

  - Участник должен работать на Российском рынке не менее трех лет и соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.

  - Участник должен действовать и иметь действующие филиалы (агентства, подразделения, представительства, склады) на территории г. Москвы и Московской области.

- Дополнительные условия:

  - Условия поставки – доставка осуществляется транспортом Поставщика, включая погрузку/выгрузку товара. При приеме товара Заказчик имеет право проводить выборочный контроль качества товара, а в случае возникновения необходимости Заказчик осуществляет контроль в размере 100% объема поставляемого товара. Поставщик производит доставку товара в рабочие часы и не позднее чем за 1 час до окончания рабочего времени.

  - Адрес поставки –  г. Москва, ул. Проспект Мира, дом 150.

  - Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

- Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях, являться фиксированной на весь срок действия договора, должна включать в себя все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), доставку к месту нахождения склада Заказчика, всех погрузочно-разгрузочных работ (в т.ч. занос товара на склад Заказчика или к месту его хранения) и другие обязательные платежи.

- Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, руководство по эксплуатации, соответствующую маркировку на русском языке.

| Главный инженер |  |  | С.М. Цветаев |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведущий специалист группы по КИПиА |  |  | К.А. Давыдов |